## Single Function
| FOR SINGLE FUNCTION SWITCH | [5 empty] | USE THESE COMPONENTS
Choose Configuration |  | Left Position of Switch |  | Right Position of Switch |  | Cam | Switch | Can Use | 9001KA2 | 9001KA3 | 9001KA1
|  | Free | Depressed | Free | Depressed
X | = Closed Contact |  |  |  |  | P | 9001KQ11(B) | NO
O | = Open Contact
[6 empty] | R | 9001KQ12(B) | NO
[6 empty] | S | 9001KQ13(B) | NO
[6 empty] | T | 9001KQ14(B) | NO
[6 empty] | Y | 9001KQ15(B) | NO