## Sepam 60
Опросный лист
|  | Устройства релейной защиты Sepam |  |  |  | ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК УКРАИНА»
Служба поддержки:
тел:+38 (800) 601 72 20
+38 (044) 538 14 75
|  | Серия 60 |  |  |  | факс: +38 (044) 538 14 76
e-mail: helpdesk@ua.schneider-electric.ua
www.schneider-electric.ua
Для заполнения опросного листа: |  |  |  | Заказчик
а) заполните данными |  |  |  | Название объекта
б) отметьте нужные поля |  |  |  | Дата заполнения
Количество устройств в данной комплектации
Для другой комплектации необходимо заполнить новый опросный лист
Базовая комплектация устройства защиты (минимальный комплект поставки)
Тип защиты
|  |  | Подстанция |  | S60 | 59787 S62 | 59789
|  |  | Трансформатор |  | T60 | 59790 T62 | 59791
|  |  | Генератор |  | G60 | 59793 G62 | 59794
|  |  | Двигатель |  | M61 | 59792
|  |  | Конденсатор |  | С60 | 59795
Базовое устройство
Тип интерфейса
|  |  | Усовершенствованный интерфейс (рис.1) |  |  | SEP363 | 59836
|  |  | Усовершенствованный интерфейс с мнемосхемой (рис.2) |  |  | SEP666 | 59837
|  |  | Стандартный интерфейс (без дисплея) (рис.3) в комплекте с: |  |  | SEP060 | 59835
|  |  |  | Выносной дисплей |  | DSM303 | 59608
|  |  |  | Соединительный кабель(1) | L = 0,6 м | CCA770 | 59660
[5 empty] | L = 2 м | CCA772 | 59661
Рис.1 Рис.2 |  | Рис.3 |  |  | L = 4 м | CCA774 | 59662
Картридж памяти
|  |  | Картридж памяти |  |  | MMS020 | 59707
Разъемы для подключения оперативного питания, ТН и ТТНП
|  |  | 2 разъема под винт на 20 контактов |  |  | CCA620 | 59668 х | 2
Позволяет подключить:
- А: источник оперативного питания; - Е: измерительные ТН;
- А: 4 релейных выхода; - Е: датчик тока нулевой последовательности типа CSH.
Разъем для подключения измерительных трансформаторов тока
|  |  | Разъем ТТ 1 / 5 А (рис.1) |  |  | CCA630 | 59630 x
|  |  | Разъем ТТ и тора нулевой последовательности 1 / 5 А (рис.2) |  |  | CCA634 | 59629 x
Рис.1 Рис.2 | Рис.3 |  | Разъем ТТ типа LPCT (тор Роговского) (рис.3) |  |  | CCA671 | 59702 x
Дополнительные модули и оборудование
Модули(2)
Модуль логических входов/выходов*
|  |  | 14 входов + 6 выходов, 24 - 250 В пост. тока |  |  | MES120 | 59715 x
|  |  | 14 входов + 6 выходов, 110 - 125 В пост. / перем. тока |  |  | MES120H | 59722 x
|  |  | 14 входов + 6 выходов, 220 - 250 В пост. / перем. тока |  |  | MES120G | 59716 x
(*) Возможно подключение до 2 модулей
Модуль температурных датчиков*
|  |  | 8 входов для температурных датчиков |  |  | MET148-2 | 59641 x
|  |  | Соединительный кабель(1) |  | L = 0,6 м | CCA770 | 59660 x
[5 empty] | L = 2 м | CCA772 | 59661 x
[5 empty] | L = 4 м | CCA774 | 59662 x
(*) Применяется только в Sepam типов T, M, G, C. Возможно подключение до 2 модулей
Модуль аналогового выхода
|  |  | 1 аналоговый выход 0-10 мА, 4-20 мА, 0-20 мА |  |  | MSA141 | 59647 x
|  |  | Соединительный кабель(1) |  | L = 0,6 м | CCA770 | 59660 x
[5 empty] | L = 2 м | CCA772 | 59661 x
[5 empty] | L = 4 м | CCA774 | 59662 x
Модули связи
|  |  | Двухпроводная линия связи RS485, Modbus |  |  | ACE949-2 | 59642 x
|  |  | Четырехпроводная линия связи RS485, Modbus |  |  | ACE959 | 59643 x
|  |  | Оптоволоконная линия связи, Modbus |  |  | ACE937 | 59644 x
|  |  | TCP\IP RJ45, МЭК61850 (в комплекте с кабелем ССА614) |  |  | ACE850TP | 59658 x
|  |  | Оптоволокно, МЭК61850 (в комплекте с кабелем ССА614) |  |  | ACE850FO | 59659 x
|  |  | Соединительный кабель(1) |  |  | CCA612 | 59663 x
Модуль контроля синхронизма
|  |  | Модуль контроля синхронизма |  |  | MCS025 | 59712 x
|  |  | Соединительный кабель(1) |  |  | CCA785 | 59665 x
Датчики/преобразователи тока нулевой последовательности
|  |  | Тор нулевой последовательности, Æ120 мм* |  |  | CSH120 | 59635 x
|  |  | Тор нулевой последовательности, Æ200 мм* |  |  | CSH200 | 59636 x
|  |  | Промежуточный тор-адаптер нулевой последовательности |  |  | CSH30 | 59634 x
|  |  | Преобразователь для подключения ТТ нулевой последовательности |  |  | ACE990 | 59672 x
(*) Подключаются к разъему CCA620 типа Е
Преобразователи интерфейса связи*
|  |  | Преобразователь интерфейса RS485 / RS232 |  |  | ACE909-2 | 59648 x
|  |  | Преобразователь протокола Modbus/МЭК61850 |  |  | ECI850 | 59638 x
(*) Достаточно одного на группу устройств Sepam (см. каталог)
Монтажная плата
|  |  | Монтажная плата для крепления базового устройства |  |  | AMT880 | 59706 x
Программное обеспечение и кабели подключения к ПК
|  |  | Пакет программного обеспечения SFT2841 и SFT2826 (без кабеля) |  |  |  | 59679 x
|  |  | Кабель для подключения к ПК RS232 (только по запросу) |  |  | CCA783 | 59664 x
|  |  | Универсальный кабель для подключения к ПК |  |  | CCA784 | 59671 x
|  |  | Кабель для подключения к ПК mini USB - USB |  |  | CCA700 | 59700 x
|  |  | Пакет программного обеспечения SFT850 для конфигурирования МЭК61850 |  |  |  | 59726 x
(1) Обязателен для подключения выносных модулей
(2) Укажите количество модулей в поле возле референса
Редакция 07 от 01.12.2014