## Sheet1
변경 사항 (1)
구분 | 단종 모델 | 제품설명 | 계획 | 대체 모델 | 비고 | 구분 | 단종 모델 | 제품설명 | 계획 | 대체 모델 | 비고
터미널타입 제품 | 3BZ2-WRABTZ | EOCR-3BZ2 WR A-A 24V TERMINAL | 단종 | 3BZ2-WRABHZ | 터미널블록 별도 구매하여 조립 (터미널블록 레퍼런스 : TERMINAL-NEOCR) | 터미널타입 제품 | I3MS-WRDUTZ | EOCR-i3MS WR 100~240V Terminal | 단종 | I3MS-WRDUHZ | 터미널블록 별도 구매하여 조립 (터미널블록 레퍼런스 : TERMINAL-NEOCR)
| 3BZ2-WRAUTZ | EOCR-3BZ2 WR A-A 100~240V |  | 3BZ2-WRAUHZ |  |  | I3MZ-WRAUTZ | EOCR-i3MZ WR A-A 100~240V Term |  | I3MZ-WRAUHZ
| 3BZ2-WRCBTZ | EOCR-3BZ2 WR 1A1B 24 TERMINAL |  | 3BZ2-WRCBHZ |  |  | IFBZ-WRAUTZ | EOCR-IFBZ WR A-A 100~240V |  | IFBZ-WRAUHZ
| 3MZ2-WRCBTZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 24V Terminal |  | 3MZ2-WRCBHZ |  |  | IFBZ-WRCUTZ | EOCR-IFBZ WR 1A1B 100~240V |  | IFBZ-WRCUHZ
| 3MZ2-WRCUTZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 100~240V Ter |  | 3MZ2-WRCUHZ |  |  | IFDM-WRDBTZ | EOCR-iFDM WR 24V Terminal |  | IFDM-WRDBHZ
| FBZ2-WRABTZ | EOCR-FBZ2 WR A-A 24V TERMINAL |  | FBZ2-WRABHZ |  |  | IFDM-WRDUTZ | EOCR-iFDM WR 100~240V Terminal |  | IFDM-WRDUHZ
| FMZ2-WRABTZ | EOCR-FMZ2 WR A-A 24V Terminal |  | FMZ2-WRABHZ |  |  | IFM420T-WRDUTZ | EOCR-iFM420 WR 100~240V Termin Temp. |  | IFM420T-WRDUHZ
| FMZ2-WRCUTZ | EOCR-FMZ2 WR 1A1B 100~240V Ter |  | FMZ2-WRCUHZ |  |  | IFM420-WRDBTZ | EOCR-iFM420 WR 24V Terminal |  | IFM420-WRDBHZ
| I3BZ-WRABTZ | EOCR-I3BZ WR A-A 24V TERMINAL |  | I3BZ-WRABHZ |  |  | IFMZT-WRAUTZ | EOCR-iFMZ WR A-A 100~240V Term Temp. |  | IFMZT-WRAUHZ
| I3BZ-WRAUTZ | EOCR-I3BZ WR A-A 100~240V |  | I3BZ-WRAUHZ |  |  | IFMZ-WRAUTZ | EOCR-iFMZ WR A-A 100~240V Term |  | IFMZ-WRAUHZ
| I3M420-WRDBTZ | EOCR-i3M420 WR 24V Terminal |  | I3M420-WRDBHZ |  |  | IFMZ-WRCUTZ | EOCR-iFMZ WR 1A1B 100~240V Ter |  | IFMZ-WRCUHZ
변경 사항 (2) | [5 empty] | 변경 사항 (3)
구분 | 단종 모델 | 제품설명 | 계획 | 대체 모델 | 비고 | 구분 | 단종 모델 | 제품설명 | 계획 | 대체 모델 | 비고
지락보호 D type 제품 - A type 제품 통합 | 3MZ2-WRDBHZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 24V Bottom | 단종 | 3MZ2-WRABHZ | Fail Safe 기능 선택 (Fail Safe : ON) | 단락보호 제품 | I3MS-WRDBHZ | EOCR-i3MS WR 24V Bottom | 단종 | I3DM-WRDBHZ | 단락보호 기능 선택 (단락 기능 : SH)
| 3MZ2-WRDBTZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 24V Terminal |  | 3MZ2-WRABHZ |  |  | I3MS-WRDBWZ | EOCR-i3MS WR 24V Window |  | I3DM-WRDBWZ
| 3MZ2-WRDBWZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 24V Window |  | 3MZ2-WRABWZ |  |  | I3MS-WRDUHZ | EOCR-i3MS WR 100~240V Bottom |  | I3DM-WRDUHZ
| 3MZ2-WRDUHZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 100~240V Bott |  | 3MZ2-WRAUHZ |  |  | I3MS-WRDUTZ | EOCR-i3MS WR 100~240V Terminal |  | I3DM-WRDUHZ
| 3MZ2-WRDUTZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 100~240V Term |  | 3MZ2-WRAUHZ |  |  | I3MS-WRDUWZ | EOCR-i3MS WR 100~240V Window |  | I3DM-WRDUWZ
| 3MZ2-WRDUWZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 100~240V Wind |  | 3MZ2-WRAUWZ |  |  | IFMS-WRDBHZ | EOCR-iFMS WR 24V Bottom |  | IFDM-WRDBHZ
| FMZ2-WRDBHZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 24V Bottom |  | FMZ2-WRABHZ |  |  | IFMS-WRDBWZ | EOCR-iFMS WR 24V Window |  | IFDM-WRDBWZ
| FMZ2-WRDBTZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 24V Terminal |  | FMZ2-WRABHZ |  |  | IFMS-WRDUHZ | EOCR-iFMS WR 100~240V Bottom |  | IFDM-WRDUHZ
| FMZ2-WRDBWZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 24V Window |  | FMZ2-WRABWZ |  |  | IFMS-WRDUTZ | EOCR-iFMS WR 100~240V Terminal |  | IFDM-WRDUHZ
| FMZ2-WRDUHZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 100~240V Bott |  | FMZ2-WRAUHZ |  |  | IFMS-WRDUWZ | EOCR-iFMS WR 100~240V Window |  | IFDM-WRDUWZ
| FMZ2-WRDUTZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 100~240V Term |  | FMZ2-WRAUHZ
| FMZ2-WRDUWZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 100~240V Wind |  | FMZ2-WRAUWZ
| I3MZ-WRDBHZ | EOCR-i3MZ WR B-A 24V Bottom |  | I3MZ-WRABHZ
| I3MZ-WRDBWZ | EOCR-i3MZ WR B-A 24V Window |  | I3MZ-WRABWZ
| I3MZ-WRDUHZ | EOCR-i3MZ WR B-A 100~240V Bott |  | I3MZ-WRAUHZ
| I3MZ-WRDUTZ | EOCR-i3MZ WR B-A 100~240V Term |  | I3MZ-WRAUHZ
| I3MZ-WRDUWZ | EOCR-i3MZ WR B-A 100~240V Wind |  | I3MZ-WRAUWZ
| IFMZ-WRDBHZ | EOCR-iFMZ WR B-A 24V Bottom |  | IFMZ-WRABHZ
| IFMZ-WRDBWZ | EOCR-iFMZ WR B-A 24V Window |  | IFMZ-WRABWZ
| IFMZ-WRDUHZ | EOCR-iFMZ WR B-A 100~240V Bott |  | IFMZ-WRAUHZ
| IFMZ-WRDUTZ | EOCR-iFMZ WR B-A 100~240V Term |  | IFMZ-WRAUHZ
| IFMZ-WRDUWZ | EOCR-iFMZ WR B-A 100~240V Wind |  | IFMZ-WRAUWZ