## Sheet1
Κατηργημένος κωδικός |  | Νέος κωδικός | Διαφορά χρώματος | Άλλες διαφορές
XAPM11 | → | XAPD11 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM1100 | → | XAPD11 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM1201 | → | XAPD1201 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM1202 | → | XAPD1202 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM14 | → | XAPD14 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM1400 | → | XAPD14 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM1501 | → | XAPD1501 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM1502 | → | XAPD1502 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM1601 | → | XAPD1601 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM21 | → | XAPD21 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM2100 | → | XAPD21 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM2202 | → | XAPD2202 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland, 50 mm between holes instead of 40 mm
XAPM2203 | → | XAPD2203 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM2204 | → | XAPD2204 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM24 | → | XAPD24 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM2400 | → | XAPD24 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM2502 | → | XAPD2502 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland, 50 mm between holes instead of 40 mm
XAPM2503 | → | XAPD2503 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM2504 | → | XAPD2504 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM2602 | → | XAPD2602 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland
XAPM31 | → | XAPD31 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM3100 | → | XAPD31 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM3203 | → | XAPD3203 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland, 50 mm between holes instead of 40 mm
XAPM3204 | → | XAPD3204 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM3206 | → | XAPD3206 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM34 | → | XAPD34 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM3400 | → | XAPD34 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM3503 | → | XAPD3503 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland, 50 mm between holes instead of 40 mm
XAPM3504 | → | XAPD3504 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM3506 | → | XAPD3506 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM3603 | → | XAPD3603 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM3802 | → | XAPD2602 | Grey RAL 7035 lid and base | M20 output cable gland, box height 130mm instead of 175
XAPM44 | → | XAPD44 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM4400 | → | XAPD44 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM4504 | → | XAPD4504 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland, 50 mm between holes instead of 40 mm
XAPM4505 | → | XAPD4505 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM4506 | → | XAPD4506 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM4508 | → | XAPD4508 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM4604 | → | XAPD4604 | Grey RAL 7035 lid and base | M25 output cable gland
XAPM54 | → | XAPD54 | Grey RAL 7035 lid and base | M32 output cable gland
XAPM5400 | → | XAPD54 | Grey RAL 7035 lid and base | Use a second blanking plug
XAPM5508 | → | XAPD5508 | Grey RAL 7035 lid and base | M32 output cable gland
XAPM5512 | → | XAPD5510 | Grey RAL 7035 lid and base | M32 output cable gland, 50 mm between holes instead of 40 mm, 2 x 5 holes instead of 2 x 6
XAPM5606 | → | XAPD5606 | Grey RAL 7035 lid and base | M32 output cable gland