## Synthèse disj NC100-NC125
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Tableau complet
Dans les onglets suivants, vous trouverez des tableaux par famille de disjoncteur (extraits 1 à 7)
Ancienne gamme disjoncteurs NC100H et NC125H | [5 empty] | disjoncteurs
[6 empty] | C120N | C120H
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC | RC
NC100H 1P 10A B | 1 | 10 | 10 | B | 27201 |  | 18394
NC100H 1P 16A B | 1 | 16 | 10 | B | 27202 |  | 18395
NC100H 1P 20A B | 1 | 20 | 10 | B | 27203 |  | 18396
NC100H 1P 25A B | 1 | 25 | 10 | B | 27204 |  | 18397
NC100H 1P 32A B | 1 | 32 | 10 | B | 27205 |  | 18398
NC100H 1P 40A B | 1 | 40 | 10 | B | 27206 |  | 18399
NC100H 1P 50A B | 1 | 50 | 10 | B | 27207 |  | 18400
NC100H 1P 63A B | 1 | 63 | 10 | B | 27208 | 18340 | 18401
NC100H 1P 80A B | 1 | 80 | 10 | B | 27209 | 18341 | 18402
NC100H 1P 100A B | 1 | 100 | 10 | B | 27210 | 18342 | 18403
NC125H 1P 125A B | 1 | 125 | 10 | B | 27211 | 18343 | 18404
NC100H 2P 10A B | 2 | 10 | 10 | B | 27212 |  | 18405
NC100H 2P 16A B | 2 | 16 | 10 | B | 27213 |  | 18406
NC100H 2P 20A B | 2 | 20 | 10 | B | 27214 |  | 18407
NC100H 2P 32A B | 2 | 25 | 10 | B | 27215 |  | 18408
NC100H 2P 25A B | 2 | 32 | 10 | B | 27216 |  | 18409
NC100H 2P 40A B | 2 | 40 | 10 | B | 27217 |  | 18410
NC100H 2P 50A B | 2 | 50 | 10 | B | 27218 |  | 18411
NC100H 2P 63A B | 2 | 63 | 10 | B | 27219 | 18344 | 18412
NC100H 2P 80A B | 2 | 80 | 10 | B | 27220 | 18345 | 18413
NC100H 2P 100A B | 2 | 100 | 10 | B | 27221 | 18346 | 18414
NC125H 2P 125A B | 2 | 125 | 10 | B | 27222 | 18347 | 18415
NC100H 3P 10A B | 3 | 10 | 10 | B | 27223 |  | 18416
NC100H 3P 16A B | 3 | 16 | 10 | B | 27224 |  | 18417
NC100H 3P 20A B | 3 | 20 | 10 | B | 27225 |  | 18418
NC100H 3P 25A B | 3 | 25 | 10 | B | 27226 |  | 18419
NC100H 3P 32A B | 3 | 32 | 10 | B | 27227 |  | 18420
NC100H 3P 40A B | 3 | 40 | 10 | B | 27228 |  | 18421
NC100H 3P 50A B | 3 | 50 | 10 | B | 27229 |  | 18422
NC100H 3P 63A B | 3 | 63 | 10 | B | 27230 | 18348 | 18423
NC100H 3P 80A B | 3 | 80 | 10 | B | 27231 | 18349 | 18424
NC100H 3P 100A B | 3 | 100 | 10 | B | 27232 | 18350 | 18425
NC125H 3P 125A B | 3 | 125 | 10 | B | 27233 | 18351 | 18426
NC100H 4P 10A B | 4 | 10 | 10 | B | 27234 |  | 18427
NC100H 4P 16A B | 4 | 16 | 10 | B | 27235 |  | 18428
NC100H 4P 20A B | 4 | 20 | 10 | B | 27236 |  | 18429
NC100H 4P 25A B | 4 | 25 | 10 | B | 27237 |  | 18430
NC100H 4P 32A B | 4 | 32 | 10 | B | 27238 |  | 18431
NC100H 4P 40A B | 4 | 40 | 10 | B | 27239 |  | 18432
NC100H 4P 50A B | 4 | 50 | 10 | B | 27240 |  | 18433
NC100H 4P 63A B | 4 | 63 | 10 | B | 27241 | 18352 | 18434
NC100H 4P 80A B | 4 | 80 | 10 | B | 27242 | 18353 | 18435
NC100H 4P 100A B | 4 | 100 | 10 | B | 27243 | 18354 | 18436
NC125H 4P 125A B | 4 | 125 | 10 | B | 27244 | 18355 | 18437
NC100H 1P 10A C | 1 | 10 | 10 | C | 27245 |  | 18438
NC100H 1P 16A C | 1 | 16 | 10 | C | 27246 |  | 18439
NC100H 1P 20A C | 1 | 20 | 10 | C | 27247 |  | 18440
NC100H 1P 25A C | 1 | 25 | 10 | C | 27248 |  | 18441
NC100H 1P 32A C | 1 | 32 | 10 | C | 27249 |  | 18442
NC100H 1P 40A C | 1 | 40 | 10 | C | 27250 |  | 18443
NC100H 1P 50A C | 1 | 50 | 10 | C | 27251 |  | 18444
NC100H 1P 63A C | 1 | 63 | 10 | C | 27252 | 18356 | 18445
NC100H 1P 80A C | 1 | 80 | 10 | C | 27253 | 18357 | 18446
NC100H 1P 100A C | 1 | 100 | 10 | C | 27254 | 18358 | 18447
NC125H 1P 125A C | 1 | 125 | 10 | C | 27255 | 18359 | 18448
NC100H 2P 10A C | 2 | 10 | 10 | C | 27256 |  | 18449
NC100H 2P 16A C | 2 | 16 | 10 | C | 27257 |  | 18450
NC100H 2P 20A C | 2 | 20 | 10 | C | 27258 |  | 18451
NC100H 2P 25A C | 2 | 25 | 10 | C | 27259 |  | 18452
NC100H 2P 32A C | 2 | 32 | 10 | C | 27260 |  | 18453
NC100H 2P 40A C | 2 | 40 | 10 | C | 27261 |  | 18454
NC100H 2P 50A C | 2 | 50 | 10 | C | 27262 |  | 18455
NC100H 2P 63A C | 2 | 63 | 10 | C | 27263 | 18360 | 18456
NC100H 2P 80A C | 2 | 80 | 10 | C | 27264 | 18361 | 18457
NC100H 2P 100A C | 2 | 100 | 10 | C | 27265 | 18362 | 18458
NC125H 2P 125A C | 2 | 125 | 10 | C | 27266 | 18363 | 18459
NC100H 3P 10A C | 3 | 10 | 10 | C | 27267 |  | 18460
NC100H 3P 16A C | 3 | 16 | 10 | C | 27268 |  | 18461
NC100H 3P 20A C | 3 | 20 | 10 | C | 27269 |  | 18462
NC100H 3P 25A C | 3 | 25 | 10 | C | 27270 |  | 18463
NC100H 3P 32A C | 3 | 32 | 10 | C | 27271 |  | 18464
NC100H 3P 40A C | 3 | 40 | 10 | C | 27272 |  | 18465
NC100H 3P 50A C | 3 | 50 | 10 | C | 27273 |  | 18466
NC100H 3P 63A C | 3 | 63 | 10 | C | 27274 | 18364 | 18467
NC100H 3P 80A C | 3 | 80 | 10 | C | 27275 | 18365 | 18468
NC100H 3P 100A C | 3 | 100 | 10 | C | 27276 | 18367 | 18469
NC125H 3P 125A C | 3 | 125 | 10 | C | 27277 | 18369 | 18470
NC100H 4P 10A C | 4 | 10 | 10 | C | 27278 |  | 18471
NC100H 4P 16A C | 4 | 16 | 10 | C | 27279 |  | 18472
NC100H 4P 20A C | 4 | 20 | 10 | C | 27280 |  | 18473
NC100H 4P 25A C | 4 | 25 | 10 | C | 27281 |  | 18474
NC100H 4P 32A C | 4 | 32 | 10 | C | 27282 |  | 18475
NC100H 4P 40A C | 4 | 40 | 10 | C | 27283 |  | 18476
NC100H 4P 50A C | 4 | 50 | 10 | C | 27284 |  | 18477
NC100H 4P 63A C | 4 | 63 | 10 | C | 27285 | 18371 | 18478
NC100H 4P 80A C | 4 | 80 | 10 | C | 27286 | 18372 | 18479
NC100H 4P 100A C | 4 | 100 | 10 | C | 27287 | 18374 | 18480
NC125H 4P 125A C | 4 | 125 | 10 | C | 27288 | 18376 | 18481
NC100H 1P 10A D | 1 | 10 | 10 | D | 27289 |  | 18482
NC100H 1P 16A D | 1 | 16 | 10 | D | 27290 |  | 18483
NC100H 1P 20A D | 1 | 20 | 10 | D | 27291 |  | 18484
NC100H 1P 25A D | 1 | 25 | 10 | D | 27292 |  | 18485
NC100H 1P 32A D | 1 | 32 | 10 | D | 27293 |  | 18486
NC100H 1P 40A D | 1 | 40 | 10 | D | 27294 |  | 18487
NC100H 1P 50A D | 1 | 50 | 10 | D | 27295 |  | 18488
NC100H 1P 63A D | 1 | 63 | 10 | D | 27296 | 18378 | 18489
NC100H 1P 80A D | 1 | 80 | 10 | D | 27297 | 18379 | 18490
NC100H 1P 100A D | 1 | 100 | 10 | D | 27298 | 18380 | 18491
NC100H 2P 10A D | 2 | 10 | 10 | D | 27300 |  | 18493
NC100H 2P 16A D | 2 | 16 | 10 | D | 27301 |  | 18494
NC100H 2P 20A D | 2 | 20 | 10 | D | 27302 |  | 18495
NC100H 2P 25A D | 2 | 25 | 10 | D | 27303 |  | 18496
NC100H 2P 32A D | 2 | 32 | 10 | D | 27304 |  | 18497
NC100H 2P 40A D | 2 | 40 | 10 | D | 27305 |  | 18498
NC100H 2P 50A D | 2 | 50 | 10 | D | 27306 |  | 18499
NC100H 2P 63A D | 2 | 63 | 10 | D | 27307 | 18382 | 18500
NC100H 2P 80A D | 2 | 80 | 10 | D | 27308 | 18383 | 18501
NC100H 2P 100A D | 2 | 100 | 10 | D | 27309 | 18384 | 18502
NC100H 3P 10A D | 3 | 10 | 10 | D | 27311 |  | 18504
NC100H 3P 16A D | 3 | 16 | 10 | D | 27312 |  | 18505
NC100H 3P 20A D | 3 | 20 | 10 | D | 27313 |  | 18506
NC100H 3P 25A D | 3 | 25 | 10 | D | 27314 |  | 18507
NC100H 3P 32A D | 3 | 32 | 10 | D | 27315 |  | 18508
NC100H 3P 40A D | 3 | 40 | 10 | D | 27316 |  | 18509
NC100H 3P 50A D | 3 | 50 | 10 | D | 27317 |  | 18510
NC100H 3P 63A D | 3 | 63 | 10 | D | 27318 | 18386 | 18511
NC100H 3P 80A D | 3 | 80 | 10 | D | 27319 | 18387 | 18512
NC100H 3P 100A D | 3 | 100 | 10 | D | 27320 | 18388 | 18513
NC100H 4P 10A D | 4 | 10 | 10 | D | 27322 |  | 18515
NC100H 4P 16A D | 4 | 16 | 10 | D | 27323 |  | 18516
NC100H 4P 20A D | 4 | 20 | 10 | D | 27324 |  | 18517
NC100H 4P 25A D | 4 | 25 | 10 | D | 27325 |  | 18518
NC100H 4P 32A D | 4 | 32 | 10 | D | 27326 |  | 18519
NC100H 4P 40A D | 4 | 40 | 10 | D | 27327 |  | 18520
NC100H 4P 50A D | 4 | 50 | 10 | D | 27328 |  | 18521
NC100H 4P 63A D | 4 | 63 | 10 | D | 27329 | 18390 | 18522
NC100H 4P 80A D | 4 | 80 | 10 | D | 27330 | 18391 | 18523
NC100H 4P 100A D | 4 | 100 | 10 | D | 27331 | 18392 | 18524
Ancienne gamme disjoncteurs NC100L | [5 empty] | disjoncteur NG125N
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100L 1P 10A C | 1 | 10 | 25 | C | 27621 | 18610
NC100L 1P 16A C | 1 | 16 | 25 | C | 27622 | 18611
NC100L 1P 20A C | 1 | 20 | 25 | C | 27623 | 18612
NC100L 1P 25A C | 1 | 25 | 25 | C | 27624 | 18613
NC100L 1P 32A C | 1 | 32 | 25 | C | 27625 | 18614
NC100L 1P 40A C | 1 | 40 | 25 | C | 27626 | 18615
NC100L 1P 50A C | 1 | 50 | 25 | C | 27627 | 18616
NC100L 1P 63A C | 1 | 63 | 25 | C | 27628 | 18617
NC100L 2P 10A C | 2 | 10 | 25 | C | 27632 | 18621
NC100L 2P 16A C | 2 | 16 | 25 | C | 27633 | 18622
NC100L 2P 20A C | 2 | 20 | 25 | C | 27634 | 18623
NC100L 2P 25A C | 2 | 25 | 25 | C | 27635 | 18624
NC100L 2P 32A C | 2 | 32 | 25 | C | 27636 | 18625
NC100L 2P 40A C | 2 | 40 | 25 | C | 27637 | 18626
NC100L 2P 50A C | 2 | 50 | 25 | C | 27638 | 18627
NC100L 2P 63A C | 2 | 63 | 25 | C | 27639 | 18628
NC100L 3P 10A C | 3 | 10 | 25 | C | 27643 | 18632
NC100L 3P 16A C | 3 | 16 | 25 | C | 27644 | 18633
NC100L 3P 20A C | 3 | 20 | 25 | C | 27645 | 18634
NC100L 3P 25A C | 3 | 25 | 25 | C | 27646 | 18635
NC100L 3P 32A C | 3 | 32 | 25 | C | 27647 | 18636
NC100L 3P 40A C | 3 | 40 | 25 | C | 27648 | 18637
NC100L 3P 50A C | 3 | 50 | 25 | C | 27649 | 18638
NC100L 3P 63A C | 3 | 63 | 25 | C | 27650 | 18639
NC100L 4P 10A C | 4 | 10 | 25 | C | 27654 | 18649
NC100L 4P 16A C | 4 | 16 | 25 | C | 27655 | 18650
NC100L 4P 20A C | 4 | 20 | 25 | C | 27656 | 18651
NC100L 4P 25A C | 4 | 25 | 25 | C | 27657 | 18652
NC100L 4P 32A C | 4 | 32 | 25 | C | 27658 | 18653
NC100L 4P 40A C | 4 | 40 | 25 | C | 27659 | 18654
NC100L 4P 50A C | 4 | 50 | 25 | C | 27660 | 18655
NC100L 4P 63A C | 4 | 63 | 25 | C | 27661 | 18656
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LS | [5 empty] | disjoncteur NG125H
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LS 1P 10A C | 1 | 10 | 36 | C | 27377 | not replaced
NC100LS 1P 16A C | 1 | 16 | 36 | C | 27378 | not replaced
NC100LS 1P 20A C | 1 | 20 | 36 | C | 27379 | not replaced
NC100LS 1P 25A C | 1 | 25 | 36 | C | 27380 | 18708
NC100LS 1P 32A C | 1 | 32 | 36 | C | 27381 | 18709
NC100LS 1P 40A C | 1 | 40 | 36 | C | 27382 | 18710
NC100LS 1P 50A C | 1 | 50 | 36 | C | 27383 | 18711
NC100LS 1P 63A C | 1 | 63 | 36 | C | 27384 | 18712
NC100LS 2P 10A C | 2 | 10 | 36 | C | 27388 | 18714
NC100LS 2P 16A C | 2 | 16 | 36 | C | 27389 | 18715
NC100LS 2P 20A C | 2 | 20 | 36 | C | 27390 | 18716
NC100LS 2P 25A C | 2 | 25 | 36 | C | 27391 | 18717
NC100LS 2P 32A C | 2 | 32 | 36 | C | 27392 | 18718
NC100LS 2P 40A C | 2 | 40 | 36 | C | 27393 | 18719
NC100LS 2P 50A C | 2 | 50 | 36 | C | 27394 | 18720
NC100LS 2P 63A C | 2 | 63 | 36 | C | 27395 | 18721
NC100LS 3P 10A C | 3 | 10 | 36 | C | 27399 | 18723
NC100LS 3P 16A C | 3 | 16 | 36 | C | 27400 | 18724
NC100LS 3P 20A C | 3 | 20 | 36 | C | 27401 | 18725
NC100LS 3P 25A C | 3 | 25 | 36 | C | 27402 | 18726
NC100LS 3P 32A C | 3 | 32 | 36 | C | 27403 | 18727
NC100LS 3P 40A C | 3 | 40 | 36 | C | 27404 | 18728
NC100LS 3P 50A C | 3 | 50 | 36 | C | 27405 | 18729
NC100LS 3P 63A C | 3 | 63 | 36 | C | 27406 | 18730
NC100LS 4P 10A C | 4 | 10 | 36 | C | 27410 | 18732
NC100LS 4P 16A C | 4 | 16 | 36 | C | 27411 | 18733
NC100LS 4P 20A C | 4 | 20 | 36 | C | 27412 | 18734
NC100LS 4P 25A C | 4 | 25 | 36 | C | 27413 | 18735
NC100LS 4P 32A C | 4 | 32 | 36 | C | 27414 | 18736
NC100LS 4P 40A C | 4 | 40 | 36 | C | 27415 | 18737
NC100LS 4P 50A C | 4 | 50 | 36 | C | 27416 | 18738
NC100LS 4P 63A C | 4 | 63 | 36 | C | 27417 | 18739
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LS | [5 empty] | disjoncteur NG125L
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LS 1P 10A D | 1 | 10 | 36 | D | 27421 | 18830
NC100LS 1P 16A D | 1 | 16 | 36 | D | 27422 | 18831
NC100LS 1P 20A D | 1 | 20 | 36 | D | 27423 | 18832
NC100LS 1P 25A D | 1 | 25 | 36 | D | 27424 | 18833
NC100LS 1P 32A D | 1 | 32 | 36 | D | 27425 | 18834
NC100LS 1P 40A D | 1 | 40 | 36 | D | 27426 | 18835
NC100LS 1P 50A D | 1 | 50 | 36 | D | 27427 | 18836
NC100LS 1P 63A D | 1 | 63 | 36 | D | 27428 | 18837
NC100LS 2P 10A D | 2 | 10 | 36 | D | 27432 | 18839
NC100LS 2P 16A D | 2 | 16 | 36 | D | 27433 | 18840
NC100LS 2P 20A D | 2 | 20 | 36 | D | 27434 | 18841
NC100LS 2P 25A D | 2 | 25 | 36 | D | 27435 | 18842
NC100LS 2P 32A D | 2 | 32 | 36 | D | 27436 | 18843
NC100LS 2P 40A D | 2 | 40 | 36 | D | 27437 | 18844
NC100LS 2P 50A D | 2 | 50 | 36 | D | 27438 | 18845
NC100LS 2P 63A D | 2 | 63 | 36 | D | 27439 | 18846
NC100LS 3P 10A D | 3 | 10 | 36 | D | 27443 | 18848
NC100LS 3P 16A D | 3 | 16 | 36 | D | 27444 | 18849
NC100LS 3P 20A D | 3 | 20 | 36 | D | 27445 | 18850
NC100LS 3P 25A D | 3 | 25 | 36 | D | 27446 | 18851
NC100LS 3P 32A D | 3 | 32 | 36 | D | 27447 | 18852
NC100LS 3P 40A D | 3 | 40 | 36 | D | 27448 | 18853
NC100LS 3P 50A D | 3 | 50 | 36 | D | 27449 | 18854
NC100LS 3P 63A D | 3 | 63 | 36 | D | 27450 | 18855
NC100LS 4P 10A D | 4 | 10 | 36 | D | 27454 | 18857
NC100LS 4P 16A D | 4 | 16 | 36 | D | 27455 | 18858
NC100LS 4P 20A D | 4 | 20 | 36 | D | 27456 | 18859
NC100LS 4P 25A D | 4 | 25 | 36 | D | 27457 | 18860
NC100LS 4P 32A D | 4 | 32 | 36 | D | 27458 | 18861
NC100LS 4P 40A D | 4 | 40 | 36 | D | 27459 | 18862
NC100LS 4P 50A D | 4 | 50 | 36 | D | 27460 | 18863
NC100LS 4P 63A D | 4 | 63 | 36 | D | 27461 | 18864
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LH | [5 empty] | disjoncteur NG125L
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LH 1P 10A C | 1 | 10 | 50 | C | 27509 | 18777
NC100LH 1P 16A C | 1 | 16 | 50 | C | 27510 | 18778
NC100LH 1P 20A C | 1 | 20 | 50 | C | 27511 | 18779
NC100LH 1P 25A C | 1 | 25 | 50 | C | 27512 | 18780
NC100LH 1P 32A C | 1 | 32 | 50 | C | 27513 | 18781
NC100LH 1P 40A C | 1 | 40 | 50 | C | 27514 | 18782
NC100LH 1P 50A C | 1 | 50 | 50 | C | 27515 | 18783
NC100LH 1P 63A C | 1 | 63 | 50 | C | 27516 | 18784
NC100LH 2P 10A C | 2 | 10 | 50 | C | 27520 | 18788
NC100LH 2P 16A C | 2 | 16 | 50 | C | 27521 | 18789
NC100LH 2P 20A C | 2 | 20 | 50 | C | 27522 | 18790
NC100LH 2P 25A C | 2 | 25 | 50 | C | 27523 | 18791
NC100LH 2P 32A C | 2 | 32 | 50 | C | 27524 | 18792
NC100LH 2P 40A C | 2 | 40 | 50 | C | 27525 | 18793
NC100LH 2P 50A C | 2 | 50 | 50 | C | 27526 | 18794
NC100LH 2P 63A C | 2 | 63 | 50 | C | 27527 | 18795
NC100LH 3P 10A C | 3 | 10 | 50 | C | 27531 | 18799
NC100LH 3P 16A C | 3 | 16 | 50 | C | 27532 | 18800
NC100LH 3P 20A C | 3 | 20 | 50 | C | 27533 | 18801
NC100LH 3P 25A C | 3 | 25 | 50 | C | 27534 | 18802
NC100LH 3P 32A C | 3 | 32 | 50 | C | 27535 | 18803
NC100LH 3P 40A C | 3 | 40 | 50 | C | 27536 | 18804
NC100LH 3P 50A C | 3 | 50 | 50 | C | 27537 | 18805
NC100LH 3P 63A C | 3 | 63 | 50 | C | 27538 | 18806
NC100LH 4P 10A C | 4 | 10 | 50 | C | 27542 | 18810
NC100LH 4P 16A C | 4 | 16 | 50 | C | 27543 | 18811
NC100LH 4P 20A C | 4 | 20 | 50 | C | 27544 | 18812
NC100LH 4P 25A C | 4 | 25 | 50 | C | 27545 | 18813
NC100LH 4P 32A C | 4 | 32 | 50 | C | 27546 | 18814
NC100LH 4P 40A C | 4 | 40 | 50 | C | 27547 | 18815
NC100LH 4P 50A C | 4 | 50 | 50 | C | 27548 | 18816
NC100LH 4P 63A C | 4 | 63 | 50 | C | 27549 | 18817
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LMA | [5 empty] | disjoncteur NG125LMA
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LMA 2P 1.6A MA | 2 | 1,6 | 50 | MA | 27552 | not replaced
NC100LMA 2P 2.5A MA | 2 | 2,5 | 50 | MA | 27553 | not replaced
NC100LMA 2P 4A MA | 2 | 4 | 50 | MA | 27554 | 18868
NC100LMA 2P 6.3A MA | 2 | 6,3 | 50 | MA | 27555 | 18869
NC100LMA 2P 10A MA | 2 | 10 | 50 | MA | 27556 | 18870
NC100LMA 2P 12.5A MA | 2 | 12,5 | 50 | MA | 27557 | 18871
NC100LMA 2P 16A MA | 2 | 16 | 50 | MA | 27558 | 18872
NC100LMA 2P 25A MA | 2 | 25 | 50 | MA | 27559 | 18873
NC100LMA 2P 40A MA | 2 | 40 | 50 | MA | 27560 | 18874
NC100LMA 2P 63A MA | 2 | 63 | 50 | MA | 27561 | 18875
NC100LMA 3P 1.6A MA | 3 | 1,6 | 50 | MA | 27564 | not replaced
NC100LMA 3P 2.5A MA | 3 | 2,5 | 50 | MA | 27565 | not replaced
NC100LMA 3P 4A MA | 3 | 4 | 50 | MA | 27566 | 18879
NC100LMA 3P 6.3A MA | 3 | 6,3 | 50 | MA | 27567 | 18880
NC100LMA 3P 10A MA | 3 | 10 | 50 | MA | 27568 | 18881
NC100LMA 3P 12.5A MA | 3 | 12,5 | 50 | MA | 27569 | 18882
NC100LMA 3P 16A MA | 3 | 16 | 50 | MA | 27570 | 18883
NC100LMA 3P 25A MA | 3 | 25 | 50 | MA | 27571 | 18884
NC100LMA 3P 40A MA | 3 | 40 | 50 | MA | 27572 | 18885
NC100LMA 3P 63A MA | 3 | 63 | 50 | MA | 27573 | 18886
Ancienne gamme disjoncteurs NC100B
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100B 1P 32A | 1 | 32 | 20 | Brt | 27952 | cancelled
NC100B 1P 40A | 1 | 40 | 20 | Brt | 27953 | cancelled
NC100B 1P 63A | 1 | 63 | 20 | Brt | 27955 | cancelled
NC100B 1P 25A | 1 | 25 | 25 | Brt | 27960 | cancelled
NC100B 1P 35A | 1 | 35 | 25 | Brt | 27961 | cancelled
NC100B 1P 50A | 1 | 50 | 25 | Brt | 27962 | cancelled
NC100B 1P 63A | 1 | 63 | 25 | Brt | 27963 | cancelled
NC100B 1P 63A | 1 | 63 | 8 | Brt | 27965 | cancelled
NC100B 1P 80A GL | 1 | 80 | 8 | Brt | 27967 | cancelled
NC100B 2P 32A | 2 | 32 | 20 | Brt | 27959 | cancelled
NC100B 2P 40A | 2 | 40 | 20 | Brt | 27964 | cancelled
NC100B 2P 50A | 2 | 50 | 20 | Brt | 27966 | cancelled
NC100B 2P 63A | 2 | 63 | 20 | Brt | 27968 | cancelled
NC100B 2P 80A | 2 | 80 | 20 | Brt | 27969 | cancelled
NC100B 2P 25A | 2 | 25 | 25 | Brt | 27971 | cancelled
NC100B 2P 35A | 2 | 35 | 25 | Brt | 27972 | cancelled
NC100B 2P 50A | 2 | 50 | 25 | Brt | 27973 | cancelled
NC100B 2P 63A GL | 2 | 63 | 25 | Brt | 27975 | cancelled
NC100B 2P 80A GL | 2 | 80 | 25 | Brt | 27977 | cancelled
NC100B 3P 32A | 3 | 32 | 20 | Brt | 27976 | cancelled
NC100B 3P 50A | 3 | 50 | 20 | Brt | 27979 | cancelled
NC100B 3P 63A | 3 | 63 | 20 | Brt | 27980 | cancelled
NC100B 3P 25A | 3 | 25 | 25 | Brt | 27981 | cancelled
NC100B 3P 35A | 3 | 35 | 25 | Brt | 27982 | cancelled
NC100B 3P 50A | 3 | 50 | 25 | Brt | 27983 | cancelled
NC100B 3P 80A | 3 | 80 | 25 | Brt | 27984 | cancelled
NC100B 3P 63A GL | 3 | 63 | 8 | Brt | 27985 | cancelled
NC100B 3P 80A GL | 3 | 80 | 8 | Brt | 27987 | cancelled
NC100B 4P 25A | 4 | 25 | 20 | Brt | 27988 | cancelled
NC100B 4P 32A | 4 | 32 | 20 | Brt | 27989 | cancelled
NC100B 4P 40A | 4 | 40 | 20 | Brt | 27990 | cancelled
NC100B 4P 25A | 4 | 25 | 25 | Brt | 27991 | cancelled
NC100B 4P 35A | 4 | 35 | 25 | Brt | 27992 | cancelled
NC100B 4P 50A | 4 | 50 | 25 | Brt | 27993 | cancelled
NC100B 4P 63A GL | 4 | 63 | 8 | Brt | 27995 | cancelled
NC100B 4P 80A GL | 4 | 80 | 8 | Brt | 27997 | cancelled
NC100B 1P 25A GL OEK | 1 | 25 | ? | GL | 12103 | cancelled
NC100B 1P 35A GL OEK | 1 | 35 | ? | GL | 12104 | cancelled
NC100B 1P 50A GL OEK | 1 | 50 | ? | GL | 12105 | cancelled
NC100B 1P 63A GL OEK | 1 | 63 | ? | GL | 12106 | cancelled
NC100B 1P 80A GL OEK | 1 | 80 | ? | GL | 12107 | cancelled
Ancienne gamme disjoncteurs NA100
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NA100 1P 80A C 5KA NA_1080 | 1 | 80 | 5 | C | 20860 | cancelled
NA100 1P 100A C 5KA NA_1100 | 1 | 100 | 5 | C | 20861 | cancelled
NA100 2P 80A C 5KA NA_2080 | 2 | 80 | 5 | C | 20862 | cancelled
NA100 2P 100A C 5KA NA_2100 | 2 | 100 | 5 | C | 20863 | cancelled
NA100 3P 80A C 5KA NA_3080 | 3 | 80 | 5 | C | 20864 | cancelled
NA100 3P 100A C 5KA NA_3100 | 3 | 100 | 5 | C | 20865 | cancelled
NA100 4P 80A C 5KA NA_4080 | 4 | 80 | 5 | C | 20866 | cancelled
NA100 4P 100A C 5KA NA_4100 | 4 | 100 | 5 | C | 20867 | cancelled
NA100 1P 80A D 5KA | 1 | 80 | 5 | D | 20060 | cancelled
NA100 1P 63A D 5KA | 1 | 63 | 5 | D | 20014 | cancelled
NA100 1P 50A D 5KA | 1 | 50 | 5 | D | 20010 | cancelled
NA100 1P 100A D 5KA | 1 | 100 | 5 | D | 20064 | cancelled
NA100 3P 80A D 5KA | 3 | 80 | 5 | D | 20062 | cancelled
NA100 3P 63A D 5KA | 3 | 63 | 5 | D | 20016 | cancelled
NA100 3P 50A D 5KA | 3 | 50 | 5 | D | 20012 | cancelled
NA100 3P 100A D 5KA | 3 | 100 | 5 | D | 20066 | cancelled
Ancienne gamme auxiliaires NC100 |  | Nouvelle gamme (commune C60 et C120)
Libellé | RC | Libellé
CONTACT AUXILIAIRE OF NC100 | 27132 | CONTACT AUXILIAIRE OF C60
CONTACT AUXILIAIRE SD NC100 | 27135 | CONTACT AUXILIAIRE SD C60
MX + OF 220-415V | 27136 | MX + OF 220-415V C60
MX + 0F 110-220VCA/125VCC | 27137 | MX + 0F 110-220VCA/125VCC C60
MX + 0F 24-48VCA-CC | 27138 | MX + 0F 24-48VCA-CC C60
MN 220-240VCA-CC | 27140 | MN 220-240VCA-CC C60
MN 110-130V AC/CC | 27141 | MN 110-130V AC/CC C60
MN 220-240VCA-CC SELECTIVE | 27143 | MN 220-240VCA-CC SELECTIVE C60
NC100 replaced by C120.
old MSC chassis using NC100 breakers can directly swap with C120 breakers

## NC100H et NC125H
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 1 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NC100H et NC125H | [5 empty] | disjoncteurs
[6 empty] | C120N | C120H
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC | RC
NC100H 1P 10A B | 1 | 10 | 10 | B | 27201 |  | 18394
NC100H 1P 16A B | 1 | 16 | 10 | B | 27202 |  | 18395
NC100H 1P 20A B | 1 | 20 | 10 | B | 27203 |  | 18396
NC100H 1P 25A B | 1 | 25 | 10 | B | 27204 |  | 18397
NC100H 1P 32A B | 1 | 32 | 10 | B | 27205 |  | 18398
NC100H 1P 40A B | 1 | 40 | 10 | B | 27206 |  | 18399
NC100H 1P 50A B | 1 | 50 | 10 | B | 27207 |  | 18400
NC100H 1P 63A B | 1 | 63 | 10 | B | 27208 | 18340 | 18401
NC100H 1P 80A B | 1 | 80 | 10 | B | 27209 | 18341 | 18402
NC100H 1P 100A B | 1 | 100 | 10 | B | 27210 | 18342 | 18403
NC125H 1P 125A B | 1 | 125 | 10 | B | 27211 | 18343 | 18404
NC100H 2P 10A B | 2 | 10 | 10 | B | 27212 |  | 18405
NC100H 2P 16A B | 2 | 16 | 10 | B | 27213 |  | 18406
NC100H 2P 20A B | 2 | 20 | 10 | B | 27214 |  | 18407
NC100H 2P 32A B | 2 | 25 | 10 | B | 27215 |  | 18408
NC100H 2P 25A B | 2 | 32 | 10 | B | 27216 |  | 18409
NC100H 2P 40A B | 2 | 40 | 10 | B | 27217 |  | 18410
NC100H 2P 50A B | 2 | 50 | 10 | B | 27218 |  | 18411
NC100H 2P 63A B | 2 | 63 | 10 | B | 27219 | 18344 | 18412
NC100H 2P 80A B | 2 | 80 | 10 | B | 27220 | 18345 | 18413
NC100H 2P 100A B | 2 | 100 | 10 | B | 27221 | 18346 | 18414
NC125H 2P 125A B | 2 | 125 | 10 | B | 27222 | 18347 | 18415
NC100H 3P 10A B | 3 | 10 | 10 | B | 27223 |  | 18416
NC100H 3P 16A B | 3 | 16 | 10 | B | 27224 |  | 18417
NC100H 3P 20A B | 3 | 20 | 10 | B | 27225 |  | 18418
NC100H 3P 25A B | 3 | 25 | 10 | B | 27226 |  | 18419
NC100H 3P 32A B | 3 | 32 | 10 | B | 27227 |  | 18420
NC100H 3P 40A B | 3 | 40 | 10 | B | 27228 |  | 18421
NC100H 3P 50A B | 3 | 50 | 10 | B | 27229 |  | 18422
NC100H 3P 63A B | 3 | 63 | 10 | B | 27230 | 18348 | 18423
NC100H 3P 80A B | 3 | 80 | 10 | B | 27231 | 18349 | 18424
NC100H 3P 100A B | 3 | 100 | 10 | B | 27232 | 18350 | 18425
NC125H 3P 125A B | 3 | 125 | 10 | B | 27233 | 18351 | 18426
NC100H 4P 10A B | 4 | 10 | 10 | B | 27234 |  | 18427
NC100H 4P 16A B | 4 | 16 | 10 | B | 27235 |  | 18428
NC100H 4P 20A B | 4 | 20 | 10 | B | 27236 |  | 18429
NC100H 4P 25A B | 4 | 25 | 10 | B | 27237 |  | 18430
NC100H 4P 32A B | 4 | 32 | 10 | B | 27238 |  | 18431
NC100H 4P 40A B | 4 | 40 | 10 | B | 27239 |  | 18432
NC100H 4P 50A B | 4 | 50 | 10 | B | 27240 |  | 18433
NC100H 4P 63A B | 4 | 63 | 10 | B | 27241 | 18352 | 18434
NC100H 4P 80A B | 4 | 80 | 10 | B | 27242 | 18353 | 18435
NC100H 4P 100A B | 4 | 100 | 10 | B | 27243 | 18354 | 18436
NC125H 4P 125A B | 4 | 125 | 10 | B | 27244 | 18355 | 18437
NC100H 1P 10A C | 1 | 10 | 10 | C | 27245 |  | 18438
NC100H 1P 16A C | 1 | 16 | 10 | C | 27246 |  | 18439
NC100H 1P 20A C | 1 | 20 | 10 | C | 27247 |  | 18440
NC100H 1P 25A C | 1 | 25 | 10 | C | 27248 |  | 18441
NC100H 1P 32A C | 1 | 32 | 10 | C | 27249 |  | 18442
NC100H 1P 40A C | 1 | 40 | 10 | C | 27250 |  | 18443
NC100H 1P 50A C | 1 | 50 | 10 | C | 27251 |  | 18444
NC100H 1P 63A C | 1 | 63 | 10 | C | 27252 | 18356 | 18445
NC100H 1P 80A C | 1 | 80 | 10 | C | 27253 | 18357 | 18446
NC100H 1P 100A C | 1 | 100 | 10 | C | 27254 | 18358 | 18447
NC125H 1P 125A C | 1 | 125 | 10 | C | 27255 | 18359 | 18448
NC100H 2P 10A C | 2 | 10 | 10 | C | 27256 |  | 18449
NC100H 2P 16A C | 2 | 16 | 10 | C | 27257 |  | 18450
NC100H 2P 20A C | 2 | 20 | 10 | C | 27258 |  | 18451
NC100H 2P 25A C | 2 | 25 | 10 | C | 27259 |  | 18452
NC100H 2P 32A C | 2 | 32 | 10 | C | 27260 |  | 18453
NC100H 2P 40A C | 2 | 40 | 10 | C | 27261 |  | 18454
NC100H 2P 50A C | 2 | 50 | 10 | C | 27262 |  | 18455
NC100H 2P 63A C | 2 | 63 | 10 | C | 27263 | 18360 | 18456
NC100H 2P 80A C | 2 | 80 | 10 | C | 27264 | 18361 | 18457
NC100H 2P 100A C | 2 | 100 | 10 | C | 27265 | 18362 | 18458
NC125H 2P 125A C | 2 | 125 | 10 | C | 27266 | 18363 | 18459
NC100H 3P 10A C | 3 | 10 | 10 | C | 27267 |  | 18460
NC100H 3P 16A C | 3 | 16 | 10 | C | 27268 |  | 18461
NC100H 3P 20A C | 3 | 20 | 10 | C | 27269 |  | 18462
NC100H 3P 25A C | 3 | 25 | 10 | C | 27270 |  | 18463
NC100H 3P 32A C | 3 | 32 | 10 | C | 27271 |  | 18464
NC100H 3P 40A C | 3 | 40 | 10 | C | 27272 |  | 18465
NC100H 3P 50A C | 3 | 50 | 10 | C | 27273 |  | 18466
NC100H 3P 63A C | 3 | 63 | 10 | C | 27274 | 18364 | 18467
NC100H 3P 80A C | 3 | 80 | 10 | C | 27275 | 18365 | 18468
NC100H 3P 100A C | 3 | 100 | 10 | C | 27276 | 18367 | 18469
NC125H 3P 125A C | 3 | 125 | 10 | C | 27277 | 18369 | 18470
NC100H 4P 10A C | 4 | 10 | 10 | C | 27278 |  | 18471
NC100H 4P 16A C | 4 | 16 | 10 | C | 27279 |  | 18472
NC100H 4P 20A C | 4 | 20 | 10 | C | 27280 |  | 18473
NC100H 4P 25A C | 4 | 25 | 10 | C | 27281 |  | 18474
NC100H 4P 32A C | 4 | 32 | 10 | C | 27282 |  | 18475
NC100H 4P 40A C | 4 | 40 | 10 | C | 27283 |  | 18476
NC100H 4P 50A C | 4 | 50 | 10 | C | 27284 |  | 18477
NC100H 4P 63A C | 4 | 63 | 10 | C | 27285 | 18371 | 18478
NC100H 4P 80A C | 4 | 80 | 10 | C | 27286 | 18372 | 18479
NC100H 4P 100A C | 4 | 100 | 10 | C | 27287 | 18374 | 18480
NC125H 4P 125A C | 4 | 125 | 10 | C | 27288 | 18376 | 18481
NC100H 1P 10A D | 1 | 10 | 10 | D | 27289 |  | 18482
NC100H 1P 16A D | 1 | 16 | 10 | D | 27290 |  | 18483
NC100H 1P 20A D | 1 | 20 | 10 | D | 27291 |  | 18484
NC100H 1P 25A D | 1 | 25 | 10 | D | 27292 |  | 18485
NC100H 1P 32A D | 1 | 32 | 10 | D | 27293 |  | 18486
NC100H 1P 40A D | 1 | 40 | 10 | D | 27294 |  | 18487
NC100H 1P 50A D | 1 | 50 | 10 | D | 27295 |  | 18488
NC100H 1P 63A D | 1 | 63 | 10 | D | 27296 | 18378 | 18489
NC100H 1P 80A D | 1 | 80 | 10 | D | 27297 | 18379 | 18490
NC100H 1P 100A D | 1 | 100 | 10 | D | 27298 | 18380 | 18491
NC100H 2P 10A D | 2 | 10 | 10 | D | 27300 |  | 18493
NC100H 2P 16A D | 2 | 16 | 10 | D | 27301 |  | 18494
NC100H 2P 20A D | 2 | 20 | 10 | D | 27302 |  | 18495
NC100H 2P 25A D | 2 | 25 | 10 | D | 27303 |  | 18496
NC100H 2P 32A D | 2 | 32 | 10 | D | 27304 |  | 18497
NC100H 2P 40A D | 2 | 40 | 10 | D | 27305 |  | 18498
NC100H 2P 50A D | 2 | 50 | 10 | D | 27306 |  | 18499
NC100H 2P 63A D | 2 | 63 | 10 | D | 27307 | 18382 | 18500
NC100H 2P 80A D | 2 | 80 | 10 | D | 27308 | 18383 | 18501
NC100H 2P 100A D | 2 | 100 | 10 | D | 27309 | 18384 | 18502
NC100H 3P 10A D | 3 | 10 | 10 | D | 27311 |  | 18504
NC100H 3P 16A D | 3 | 16 | 10 | D | 27312 |  | 18505
NC100H 3P 20A D | 3 | 20 | 10 | D | 27313 |  | 18506
NC100H 3P 25A D | 3 | 25 | 10 | D | 27314 |  | 18507
NC100H 3P 32A D | 3 | 32 | 10 | D | 27315 |  | 18508
NC100H 3P 40A D | 3 | 40 | 10 | D | 27316 |  | 18509
NC100H 3P 50A D | 3 | 50 | 10 | D | 27317 |  | 18510
NC100H 3P 63A D | 3 | 63 | 10 | D | 27318 | 18386 | 18511
NC100H 3P 80A D | 3 | 80 | 10 | D | 27319 | 18387 | 18512
NC100H 3P 100A D | 3 | 100 | 10 | D | 27320 | 18388 | 18513
NC100H 4P 10A D | 4 | 10 | 10 | D | 27322 |  | 18515
NC100H 4P 16A D | 4 | 16 | 10 | D | 27323 |  | 18516
NC100H 4P 20A D | 4 | 20 | 10 | D | 27324 |  | 18517
NC100H 4P 25A D | 4 | 25 | 10 | D | 27325 |  | 18518
NC100H 4P 32A D | 4 | 32 | 10 | D | 27326 |  | 18519
NC100H 4P 40A D | 4 | 40 | 10 | D | 27327 |  | 18520
NC100H 4P 50A D | 4 | 50 | 10 | D | 27328 |  | 18521
NC100H 4P 63A D | 4 | 63 | 10 | D | 27329 | 18390 | 18522
NC100H 4P 80A D | 4 | 80 | 10 | D | 27330 | 18391 | 18523
NC100H 4P 100A D | 4 | 100 | 10 | D | 27331 | 18392 | 18524

## NC100L
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 2 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NC100L | [5 empty] | disjoncteur NG125N
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100L 1P 10A C | 1 | 10 | 25 | C | 27621 | 18610
NC100L 1P 16A C | 1 | 16 | 25 | C | 27622 | 18611
NC100L 1P 20A C | 1 | 20 | 25 | C | 27623 | 18612
NC100L 1P 25A C | 1 | 25 | 25 | C | 27624 | 18613
NC100L 1P 32A C | 1 | 32 | 25 | C | 27625 | 18614
NC100L 1P 40A C | 1 | 40 | 25 | C | 27626 | 18615
NC100L 1P 50A C | 1 | 50 | 25 | C | 27627 | 18616
NC100L 1P 63A C | 1 | 63 | 25 | C | 27628 | 18617
NC100L 2P 10A C | 2 | 10 | 25 | C | 27632 | 18621
NC100L 2P 16A C | 2 | 16 | 25 | C | 27633 | 18622
NC100L 2P 20A C | 2 | 20 | 25 | C | 27634 | 18623
NC100L 2P 25A C | 2 | 25 | 25 | C | 27635 | 18624
NC100L 2P 32A C | 2 | 32 | 25 | C | 27636 | 18625
NC100L 2P 40A C | 2 | 40 | 25 | C | 27637 | 18626
NC100L 2P 50A C | 2 | 50 | 25 | C | 27638 | 18627
NC100L 2P 63A C | 2 | 63 | 25 | C | 27639 | 18628
NC100L 3P 10A C | 3 | 10 | 25 | C | 27643 | 18632
NC100L 3P 16A C | 3 | 16 | 25 | C | 27644 | 18633
NC100L 3P 20A C | 3 | 20 | 25 | C | 27645 | 18634
NC100L 3P 25A C | 3 | 25 | 25 | C | 27646 | 18635
NC100L 3P 32A C | 3 | 32 | 25 | C | 27647 | 18636
NC100L 3P 40A C | 3 | 40 | 25 | C | 27648 | 18637
NC100L 3P 50A C | 3 | 50 | 25 | C | 27649 | 18638
NC100L 3P 63A C | 3 | 63 | 25 | C | 27650 | 18639
NC100L 4P 10A C | 4 | 10 | 25 | C | 27654 | 18649
NC100L 4P 16A C | 4 | 16 | 25 | C | 27655 | 18650
NC100L 4P 20A C | 4 | 20 | 25 | C | 27656 | 18651
NC100L 4P 25A C | 4 | 25 | 25 | C | 27657 | 18652
NC100L 4P 32A C | 4 | 32 | 25 | C | 27658 | 18653
NC100L 4P 40A C | 4 | 40 | 25 | C | 27659 | 18654
NC100L 4P 50A C | 4 | 50 | 25 | C | 27660 | 18655
NC100L 4P 63A C | 4 | 63 | 25 | C | 27661 | 18656

## NC100LS
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | [6 empty] | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125 | Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 3 du tableau de synthèse | [6 empty] | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse | Extrait 2 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LS | [5 empty] | disjoncteur NG125H
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LS 1P 10A C | 1 | 10 | 36 | C | 27377 | not replaced
NC100LS 1P 16A C | 1 | 16 | 36 | C | 27378 | not replaced
NC100LS 1P 20A C | 1 | 20 | 36 | C | 27379 | not replaced
NC100LS 1P 25A C | 1 | 25 | 36 | C | 27380 | 18708
NC100LS 1P 32A C | 1 | 32 | 36 | C | 27381 | 18709
NC100LS 1P 40A C | 1 | 40 | 36 | C | 27382 | 18710
NC100LS 1P 50A C | 1 | 50 | 36 | C | 27383 | 18711
NC100LS 1P 63A C | 1 | 63 | 36 | C | 27384 | 18712
NC100LS 2P 10A C | 2 | 10 | 36 | C | 27388 | 18714
NC100LS 2P 16A C | 2 | 16 | 36 | C | 27389 | 18715
NC100LS 2P 20A C | 2 | 20 | 36 | C | 27390 | 18716
NC100LS 2P 25A C | 2 | 25 | 36 | C | 27391 | 18717
NC100LS 2P 32A C | 2 | 32 | 36 | C | 27392 | 18718
NC100LS 2P 40A C | 2 | 40 | 36 | C | 27393 | 18719
NC100LS 2P 50A C | 2 | 50 | 36 | C | 27394 | 18720
NC100LS 2P 63A C | 2 | 63 | 36 | C | 27395 | 18721
NC100LS 3P 10A C | 3 | 10 | 36 | C | 27399 | 18723
NC100LS 3P 16A C | 3 | 16 | 36 | C | 27400 | 18724
NC100LS 3P 20A C | 3 | 20 | 36 | C | 27401 | 18725
NC100LS 3P 25A C | 3 | 25 | 36 | C | 27402 | 18726
NC100LS 3P 32A C | 3 | 32 | 36 | C | 27403 | 18727
NC100LS 3P 40A C | 3 | 40 | 36 | C | 27404 | 18728
NC100LS 3P 50A C | 3 | 50 | 36 | C | 27405 | 18729
NC100LS 3P 63A C | 3 | 63 | 36 | C | 27406 | 18730
NC100LS 4P 10A C | 4 | 10 | 36 | C | 27410 | 18732
NC100LS 4P 16A C | 4 | 16 | 36 | C | 27411 | 18733
NC100LS 4P 20A C | 4 | 20 | 36 | C | 27412 | 18734
NC100LS 4P 25A C | 4 | 25 | 36 | C | 27413 | 18735
NC100LS 4P 32A C | 4 | 32 | 36 | C | 27414 | 18736
NC100LS 4P 40A C | 4 | 40 | 36 | C | 27415 | 18737
NC100LS 4P 50A C | 4 | 50 | 36 | C | 27416 | 18738
NC100LS 4P 63A C | 4 | 63 | 36 | C | 27417 | 18739
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LS | [5 empty] | disjoncteur NG125L
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LS 1P 10A D | 1 | 10 | 36 | D | 27421 | 18830
NC100LS 1P 16A D | 1 | 16 | 36 | D | 27422 | 18831
NC100LS 1P 20A D | 1 | 20 | 36 | D | 27423 | 18832
NC100LS 1P 25A D | 1 | 25 | 36 | D | 27424 | 18833
NC100LS 1P 32A D | 1 | 32 | 36 | D | 27425 | 18834
NC100LS 1P 40A D | 1 | 40 | 36 | D | 27426 | 18835
NC100LS 1P 50A D | 1 | 50 | 36 | D | 27427 | 18836
NC100LS 1P 63A D | 1 | 63 | 36 | D | 27428 | 18837
NC100LS 2P 10A D | 2 | 10 | 36 | D | 27432 | 18839
NC100LS 2P 16A D | 2 | 16 | 36 | D | 27433 | 18840
NC100LS 2P 20A D | 2 | 20 | 36 | D | 27434 | 18841
NC100LS 2P 25A D | 2 | 25 | 36 | D | 27435 | 18842
NC100LS 2P 32A D | 2 | 32 | 36 | D | 27436 | 18843
NC100LS 2P 40A D | 2 | 40 | 36 | D | 27437 | 18844
NC100LS 2P 50A D | 2 | 50 | 36 | D | 27438 | 18845
NC100LS 2P 63A D | 2 | 63 | 36 | D | 27439 | 18846
NC100LS 3P 10A D | 3 | 10 | 36 | D | 27443 | 18848
NC100LS 3P 16A D | 3 | 16 | 36 | D | 27444 | 18849
NC100LS 3P 20A D | 3 | 20 | 36 | D | 27445 | 18850
NC100LS 3P 25A D | 3 | 25 | 36 | D | 27446 | 18851
NC100LS 3P 32A D | 3 | 32 | 36 | D | 27447 | 18852
NC100LS 3P 40A D | 3 | 40 | 36 | D | 27448 | 18853
NC100LS 3P 50A D | 3 | 50 | 36 | D | 27449 | 18854
NC100LS 3P 63A D | 3 | 63 | 36 | D | 27450 | 18855
NC100LS 4P 10A D | 4 | 10 | 36 | D | 27454 | 18857
NC100LS 4P 16A D | 4 | 16 | 36 | D | 27455 | 18858
NC100LS 4P 20A D | 4 | 20 | 36 | D | 27456 | 18859
NC100LS 4P 25A D | 4 | 25 | 36 | D | 27457 | 18860
NC100LS 4P 32A D | 4 | 32 | 36 | D | 27458 | 18861
NC100LS 4P 40A D | 4 | 40 | 36 | D | 27459 | 18862
NC100LS 4P 50A D | 4 | 50 | 36 | D | 27460 | 18863
NC100LS 4P 63A D | 4 | 63 | 36 | D | 27461 | 18864

## NC100LH
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 4 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LH | [5 empty] | disjoncteur NG125L
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LH 1P 10A C | 1 | 10 | 50 | C | 27509 | 18777
NC100LH 1P 16A C | 1 | 16 | 50 | C | 27510 | 18778
NC100LH 1P 20A C | 1 | 20 | 50 | C | 27511 | 18779
NC100LH 1P 25A C | 1 | 25 | 50 | C | 27512 | 18780
NC100LH 1P 32A C | 1 | 32 | 50 | C | 27513 | 18781
NC100LH 1P 40A C | 1 | 40 | 50 | C | 27514 | 18782
NC100LH 1P 50A C | 1 | 50 | 50 | C | 27515 | 18783
NC100LH 1P 63A C | 1 | 63 | 50 | C | 27516 | 18784
NC100LH 2P 10A C | 2 | 10 | 50 | C | 27520 | 18788
NC100LH 2P 16A C | 2 | 16 | 50 | C | 27521 | 18789
NC100LH 2P 20A C | 2 | 20 | 50 | C | 27522 | 18790
NC100LH 2P 25A C | 2 | 25 | 50 | C | 27523 | 18791
NC100LH 2P 32A C | 2 | 32 | 50 | C | 27524 | 18792
NC100LH 2P 40A C | 2 | 40 | 50 | C | 27525 | 18793
NC100LH 2P 50A C | 2 | 50 | 50 | C | 27526 | 18794
NC100LH 2P 63A C | 2 | 63 | 50 | C | 27527 | 18795
NC100LH 3P 10A C | 3 | 10 | 50 | C | 27531 | 18799
NC100LH 3P 16A C | 3 | 16 | 50 | C | 27532 | 18800
NC100LH 3P 20A C | 3 | 20 | 50 | C | 27533 | 18801
NC100LH 3P 25A C | 3 | 25 | 50 | C | 27534 | 18802
NC100LH 3P 32A C | 3 | 32 | 50 | C | 27535 | 18803
NC100LH 3P 40A C | 3 | 40 | 50 | C | 27536 | 18804
NC100LH 3P 50A C | 3 | 50 | 50 | C | 27537 | 18805
NC100LH 3P 63A C | 3 | 63 | 50 | C | 27538 | 18806
NC100LH 4P 10A C | 4 | 10 | 50 | C | 27542 | 18810
NC100LH 4P 16A C | 4 | 16 | 50 | C | 27543 | 18811
NC100LH 4P 20A C | 4 | 20 | 50 | C | 27544 | 18812
NC100LH 4P 25A C | 4 | 25 | 50 | C | 27545 | 18813
NC100LH 4P 32A C | 4 | 32 | 50 | C | 27546 | 18814
NC100LH 4P 40A C | 4 | 40 | 50 | C | 27547 | 18815
NC100LH 4P 50A C | 4 | 50 | 50 | C | 27548 | 18816
NC100LH 4P 63A C | 4 | 63 | 50 | C | 27549 | 18817

## NC100LMA
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 5 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NC100LMA | [5 empty] | disjoncteur NG125LMA
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100LMA 2P 1.6A MA | 2 | 1,6 | 50 | MA | 27552 | not replaced
NC100LMA 2P 2.5A MA | 2 | 2,5 | 50 | MA | 27553 | not replaced
NC100LMA 2P 4A MA | 2 | 4 | 50 | MA | 27554 | 18868
NC100LMA 2P 6.3A MA | 2 | 6,3 | 50 | MA | 27555 | 18869
NC100LMA 2P 10A MA | 2 | 10 | 50 | MA | 27556 | 18870
NC100LMA 2P 12.5A MA | 2 | 12,5 | 50 | MA | 27557 | 18871
NC100LMA 2P 16A MA | 2 | 16 | 50 | MA | 27558 | 18872
NC100LMA 2P 25A MA | 2 | 25 | 50 | MA | 27559 | 18873
NC100LMA 2P 40A MA | 2 | 40 | 50 | MA | 27560 | 18874
NC100LMA 2P 63A MA | 2 | 63 | 50 | MA | 27561 | 18875
NC100LMA 3P 1.6A MA | 3 | 1,6 | 50 | MA | 27564 | not replaced
NC100LMA 3P 2.5A MA | 3 | 2,5 | 50 | MA | 27565 | not replaced
NC100LMA 3P 4A MA | 3 | 4 | 50 | MA | 27566 | 18879
NC100LMA 3P 6.3A MA | 3 | 6,3 | 50 | MA | 27567 | 18880
NC100LMA 3P 10A MA | 3 | 10 | 50 | MA | 27568 | 18881
NC100LMA 3P 12.5A MA | 3 | 12,5 | 50 | MA | 27569 | 18882
NC100LMA 3P 16A MA | 3 | 16 | 50 | MA | 27570 | 18883
NC100LMA 3P 25A MA | 3 | 25 | 50 | MA | 27571 | 18884
NC100LMA 3P 40A MA | 3 | 40 | 50 | MA | 27572 | 18885
NC100LMA 3P 63A MA | 3 | 63 | 50 | MA | 27573 | 18886

## NC100B
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 6 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NC100B
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NC100B 1P 32A | 1 | 32 | 20 | Brt | 27952 | cancelled
NC100B 1P 40A | 1 | 40 | 20 | Brt | 27953 | cancelled
NC100B 1P 63A | 1 | 63 | 20 | Brt | 27955 | cancelled
NC100B 1P 25A | 1 | 25 | 25 | Brt | 27960 | cancelled
NC100B 1P 35A | 1 | 35 | 25 | Brt | 27961 | cancelled
NC100B 1P 50A | 1 | 50 | 25 | Brt | 27962 | cancelled
NC100B 1P 63A | 1 | 63 | 25 | Brt | 27963 | cancelled
NC100B 1P 63A | 1 | 63 | 8 | Brt | 27965 | cancelled
NC100B 1P 80A GL | 1 | 80 | 8 | Brt | 27967 | cancelled
NC100B 2P 32A | 2 | 32 | 20 | Brt | 27959 | cancelled
NC100B 2P 40A | 2 | 40 | 20 | Brt | 27964 | cancelled
NC100B 2P 50A | 2 | 50 | 20 | Brt | 27966 | cancelled
NC100B 2P 63A | 2 | 63 | 20 | Brt | 27968 | cancelled
NC100B 2P 80A | 2 | 80 | 20 | Brt | 27969 | cancelled
NC100B 2P 25A | 2 | 25 | 25 | Brt | 27971 | cancelled
NC100B 2P 35A | 2 | 35 | 25 | Brt | 27972 | cancelled
NC100B 2P 50A | 2 | 50 | 25 | Brt | 27973 | cancelled
NC100B 2P 63A GL | 2 | 63 | 25 | Brt | 27975 | cancelled
NC100B 2P 80A GL | 2 | 80 | 25 | Brt | 27977 | cancelled
NC100B 3P 32A | 3 | 32 | 20 | Brt | 27976 | cancelled
NC100B 3P 50A | 3 | 50 | 20 | Brt | 27979 | cancelled
NC100B 3P 63A | 3 | 63 | 20 | Brt | 27980 | cancelled
NC100B 3P 25A | 3 | 25 | 25 | Brt | 27981 | cancelled
NC100B 3P 35A | 3 | 35 | 25 | Brt | 27982 | cancelled
NC100B 3P 50A | 3 | 50 | 25 | Brt | 27983 | cancelled
NC100B 3P 80A | 3 | 80 | 25 | Brt | 27984 | cancelled
NC100B 3P 63A GL | 3 | 63 | 8 | Brt | 27985 | cancelled
NC100B 3P 80A GL | 3 | 80 | 8 | Brt | 27987 | cancelled
NC100B 4P 25A | 4 | 25 | 20 | Brt | 27988 | cancelled
NC100B 4P 32A | 4 | 32 | 20 | Brt | 27989 | cancelled
NC100B 4P 40A | 4 | 40 | 20 | Brt | 27990 | cancelled
NC100B 4P 25A | 4 | 25 | 25 | Brt | 27991 | cancelled
NC100B 4P 35A | 4 | 35 | 25 | Brt | 27992 | cancelled
NC100B 4P 50A | 4 | 50 | 25 | Brt | 27993 | cancelled
NC100B 4P 63A GL | 4 | 63 | 8 | Brt | 27995 | cancelled
NC100B 4P 80A GL | 4 | 80 | 8 | Brt | 27997 | cancelled
NC100B 1P 25A GL OEK | 1 | 25 | ? | GL | 12103 | cancelled
NC100B 1P 35A GL OEK | 1 | 35 | ? | GL | 12104 | cancelled
NC100B 1P 50A GL OEK | 1 | 50 | ? | GL | 12105 | cancelled
NC100B 1P 63A GL OEK | 1 | 63 | ? | GL | 12106 | cancelled
NC100B 1P 80A GL OEK | 1 | 80 | ? | GL | 12107 | cancelled

## NA100
Substitution disjoncteurs NC100 et NC125
Extrait 7 du tableau de synthèse
Ancienne gamme disjoncteurs NA100
Libellé | pôles poles | calibre rating | Icu | courbe curve | RC | RC
NA100 1P 80A C 5KA NA_1080 | 1 | 80 | 5 | C | 20860 | cancelled
NA100 1P 100A C 5KA NA_1100 | 1 | 100 | 5 | C | 20861 | cancelled
NA100 2P 80A C 5KA NA_2080 | 2 | 80 | 5 | C | 20862 | cancelled
NA100 2P 100A C 5KA NA_2100 | 2 | 100 | 5 | C | 20863 | cancelled
NA100 3P 80A C 5KA NA_3080 | 3 | 80 | 5 | C | 20864 | cancelled
NA100 3P 100A C 5KA NA_3100 | 3 | 100 | 5 | C | 20865 | cancelled
NA100 4P 80A C 5KA NA_4080 | 4 | 80 | 5 | C | 20866 | cancelled
NA100 4P 100A C 5KA NA_4100 | 4 | 100 | 5 | C | 20867 | cancelled
NA100 1P 80A D 5KA | 1 | 80 | 5 | D | 20060 | cancelled
NA100 1P 63A D 5KA | 1 | 63 | 5 | D | 20014 | cancelled
NA100 1P 50A D 5KA | 1 | 50 | 5 | D | 20010 | cancelled
NA100 1P 100A D 5KA | 1 | 100 | 5 | D | 20064 | cancelled
NA100 3P 80A D 5KA | 3 | 80 | 5 | D | 20062 | cancelled
NA100 3P 63A D 5KA | 3 | 63 | 5 | D | 20016 | cancelled
NA100 3P 50A D 5KA | 3 | 50 | 5 | D | 20012 | cancelled
NA100 3P 100A D 5KA | 3 | 100 | 5 | D | 20066 | cancelled