## Slide 1: Střídavý proud s ideální ohmickou zátěží
Proud je úměrný napětí.
Například při použití žárovek

## Slide 2: Stmívání vypínáním na sestupné hraně
Stmívač snižuje napětí na straně zátěže pod určitým úhlem.
Změnou úhlu se svítidlo rozsvítí jasněji nebo tmavěji.

## Slide 3: stmívání zpožděným sepnutím na náběžné hraně
spínání horní hrany: změna úhlu zapnutí spínání spodní hrany: změna úhlu vypnutí