## cortec
FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P211- 806 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ? | 6 | 1
Wersja podstawowa zawiera 2 wejścia i 2 wyjścia
Typ obudowy
Montaż na szynie DIN 35mm |  |  | 0
Montaż zatablicowy (na drzwiach) |  |  | 1
Wersja sprzętowa
A: podstawowa |  |  |  | 1
B: dodatkowe wejście Io>, RS485 |  |  |  | 2
C: dodatkowe wejście Io>, RS485, dodatkowe we/wy (V1, V2, P3, P4) |  |  |  | 3
U: jak model C, z tym że zamiast wejścia Io jest wejście napięciowe Uo |  |  |  | 3
Zasilanie
Napięcie pomocnicze 60 - 230 Vac/dc |  |  |  |  | 0
Napięcie pomocnicze 24 - 48 Vac/dc |  |  |  |  | 1
Prąd znamionowy ziemnozwarciowy
0
1
2
Uon = 230 Vac | [5 empty] | 6
Prąd bazowy
1,5 - 6 A | [6 empty] | 1
5 - 20 A | [6 empty] | 2
4
5
0,37 - 1,75 A | [6 empty] | 6

## Data (hidden)
Typ obudowy | 2 | 1
Wersja sprzętowa | 4 | 3
Zasilanie | 2 | 1
Prąd Io | 3 | 2 | Uon = 230 Vac | 0 | ?
Prąd bazowy | 5 | 6 |  | 1 | 6